# ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

**Ստուգաթերթ N 3.3 Մասնագիտացված բժշկական օգնություն և սպասարկում**

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2024 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1650-Ն որոշման

«Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 30-ի N 718-Ն որոշման

# Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորություն և փոխներարկումային բժշկական օգնության և սպասարկման վերահսկողություն Q 86.10, 86.21, 86.22 (ՏԳՏԴ)

1. **ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ**

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի (ԱԱՏՄ) ստորաբաժանման անվանումը, հեռախոսահամարը, գտնվելու վայրը

\_

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

ԱԱՏՄ-ի ծառայողի պաշտոնը, ազգանուն, անուն, հայրանուն

Ստուգման սկիզբը (ամսաթիվը)` 20 թ. ավարտը` 20 թ.

Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը,

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը, ամսաթիվը

**Հ Վ Հ Հ**

Տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կայքի, էլեկտրոնային փոստի հասցեները (հեռախոսահամարը)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ փոխարինող անձի ազգանունը, անունը, հայրանունը (հեռախոսահամարը)

Ստուգման հանձնարարագրի համարը` տրված` 20 թ.

Ստուգման նպատակը, պարզաբանման ենթակա հարցերի համարները`

1. **ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | **ՀԱՐՑԵՐ** | **ՊԱՏԱՍԽԱՆ** |
| **1.** | Լիցենզիան, գործունեության տեսակները |  |
| **2.** | Բժշկական օգնության և սպասարկման պայմանը (բժշկական կազմակերպությունից դուրս, արտահիվանդանոցային,ցերեկային ստացիոնար, հիվանդանոցային) |  |
| **3.** | Բուժաշխատողների թիվը՝1. Ավագ
2. Միջին
 |  |

# ՀԱՐՑԱՇԱՐ

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՄԱՐԴՈՒ ԱՐՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍԵՐԻ ԴՈՆՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՓՈԽՆԵՐԱՐԿԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NN****ը/կ** | **Հարց** | **Հղում նորմատիվ իրավական ակտերին** | **Պատասխան** | **Կշիռ** | **Ստուգման տեսակը** | **Մեկնաբա- նություններ** |
| **Այո** | **Ոչ** | **Չ/պ** |
| **1**․ | Կազմակերպությունը փոխներարկումային (տրանսֆուզիոլոգիական, պերֆուզոլոգիական) բժշկական օգնության և սպասարկման տեսակի իրականացման համար ունի համապատասխան լիցենզիա | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք**,** հոդված 27 մաս 1,Առողջապահության նախարարի 2018 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 22-Ն հրաման, հավելված,կետ 2 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **2.** | Առկա է գործունեության իրականացման յուրաքանչյուր վայրի համար էլեկտրոնային առողջապահության համակարգն սպասարկող օպերատորի հետ կնքված էլեկտրոնային առողջապահության համակարգին միացման և սպասարկման պայմանագիրը և Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վտանգավոր թափոնների վնասազերծման ոլորտում համապատասխան լիցենզիա ունեցող որևէ կազմակերպության հետ կնքվածպայմանագիրը | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 8, Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, հավելված N5, կետ 18 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.** | Կազմակերպությունը չի իրականացնում արյան կամ դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության առևտրային բնույթկրող գովազդ | **«**Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին»օրենք, հոդված 9 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **4.** | Արյան դոնորությամբ և փոխներարկմամբ զբաղվող կազմակերպությունները համակարգչային ցանցով միացված է արյան ռեեստրին | **«**Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին»օրենք, հոդված 13, մաս 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային Էլեկտրոնային |  |
| **5.** | Արյան դոնորությամբ և փոխներարկմամբ զբաղվող կազմակերպությունն արյունը վերցնելու, փոխներարկելու կամ խոտանելու օրը Նշում\* 1 նախատեսված տեղեկատվությունը ներկայացնում էռեեստր | **«**Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» օրենք, հոդված 13, մաս 2 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային Էլեկտրոնային |  |
| **6.** | Արյան դոնոր հանդիսանում են 18 տարին լրացած բժշկական զննություն անցած և դոնորության հակացուցում չունեցող անձինք՝ բժշկի պատճառաբանվածեզրակացության հիման վրա | **«**Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին»օրենք, հոդված 14, մաս 2 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **7.** | Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունը լիցենզավորման կարգերով նախատեսված դեպքերում ունի փոխներարկումային բժշկական օգնություն իրականացնելու կարողություններ և արյան անհրաժեշտնվազագույն պաշար | **«**Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» օրենք, հոդված 36, մաս 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.** | Այն բժշկական կազմակերպությունները, որոնք չունեն արյան փորձանմուշների հետազոտություն իրականացնելու համար Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով տրված բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման համապատասխան լիցենզիա, հետազոտության նպատակով դոնորական արյան փորձանմուշների հետազոտումը պայմանագրային հիմունքներով կազմակերպում են բժշկական օգնության և սպասարկման համապատասխան լիցենզիա ունեցող այլբժշկական կազմակերպություններում: | **«**Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» օրենք, հոդված 36, մաս 2 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **9**․ | Դոնորին տրամադրվում է տեղեկատվական թերթիկ | **«**Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» օրենք, հոդված 17, մաս 1, Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման,հավելված 1, կետ 2, Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հոկտեմբերի 10-իN 18-Ն հրաման, հավելված 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային դիտողական |  |
| **10.** | Դոնորի կողմից լրացվում և ստորագրվում է հայտարարագիր՝ դոնորի համաձայնության և դոնորի առողջության վերաբերյալ | «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին»օրենք, հոդված 17, մաս 2, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման,հավելված 1, կետ 2, Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հոկտեմբերի 10-իN 18-Ն հրաման, հավելված 2 |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | Դոնորը լրացնում է դոնորի հարցաթերթիկը | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-իN 06-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 3,Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, հավելված 1,հավելված 18, բաժին 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային դիտողական |  |
| **12.** | Կազմակերպության բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողը լրացնում է դոնորի բժշկական թերթիկը | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման,հավելված 1, կետ 4, Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, հավելված 2,հավելված 18, բաժին 2 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային դիտողական |  |
| **13.** | Մեկ տարվա ընթացքում երկու անգամ արյուն հանձնելու դեպքում, կազմակեր- պության բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողը լրացնում է դոնորի բժշկական թերթիկը և ակտիվ դոնորի հաշվառման թերթիկը | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման,հավելված 1, կետ 4, Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման,հավելված 2, հավելված 3, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված 18, բաժին 2, բաժին 3 |  |  |  |  |  |  |
| **14.** | Դոնորի քառակի արյունատվությունից հետո, արյունատվությունը շարունակելու ցանկության դեպքում կազմակերպության բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողի կողմից լրացվում է ակտիվ դոնորի բժշկական քարտը | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման,հավելված 1, կետ 4, Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, հավելված 4,հավելված 18, բաժին 4 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային դիտողական |  |
| **15.** | Նույնականացումն անցկացնելուց հետո կազմակերպության բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողի կողմից (բացառությամբ կրտսեր բուժաշխատողների) դոնորի մարմնի զանգվածի (կանանց համար առնվազն 52 կիլոգրամ, տղամարդկանց համար առնվազն 62 կիլոգրամ) և հեմոգլոբինի մակարդակի (կանանց համար՝ 127-180 գրամ/լիտր, տղամարդկանց համար` 137- 188 գրամ/լիտր) արյունատվության թույլատրելի սահմանների դեպքում լրացվում են դոնորի բժշկական թերթիկի/ակտիվ դոնորի բժշկականքարտի համապատասխան մասերը | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման,հավելված 1, կետ 5 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային դիտողական |  |
| **16.** | Կազմակերպության բժիշկը` արյունատվության հակացուցումների բացակայության դեպքում, լրացնում է դոնորի թերթիկի/ակտիվ դոնորիբժշկական քարտի համապատասխան | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման,հավելված 1, կետ 6, ենթակետ 4 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | մասը և ուղարկում դոնորինարյունատվության |  |  |  |  |  |  |  |
| **17.** | Դոնորի մոտ հայտնաբերված արյունատվության բացարձակ կամ ժամանակավոր հակացուցումները գրանցվում են դոնորի բժշկական թերթիկի համապատասխան մասում | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման,հավելված 1, կետ 6, ենթակետ 5 Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման,հավելված 2, հավելված 18,բաժին 2 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային դիտողական |  |
| **18.** | Ակտիվ և պլազմայի դոնորները տարին 1 անգամ ներկայացնում են տեղեկանք առողջական վիճակի վերաբերյալ | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման,հավելված 1, կետ 7, ենթակետ 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային դիտողական |  |
| **19.** | Դոնորին տրամադրվում է արյունատվությունը հաստատող փաստաթուղթ | «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» օրենք, հոդված 26, մաս 1-ին, Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հոկտեմբերի 10-իN 17-Ն հրաման |  |  |  | 2 | Փաստաթղթային դիտողական |  |
| **20.** | Ամբողջական արյան վերցման գործընթացի ժամանակ բուժաշխատողի կողմից լրացվում է դոնորական արյան հավաքման մատյանը | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 4, ենթակետ 1, Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման,հավելված 6, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված 18, բաժին 6 |  |  |  |  |  |  |
| **21.** | Ամբողջական արյան վերցման գործընթացի ժամանակ արյան հավաքման համար նախատեսված պարկերի պիտանելիությունը ստուգելուց հետո պարկերի պիտակների վրա նշվում է դոնորական արյան հավաքման մատյանի կարգահամարը, դոնորի անունը, ազգանունը, արյունատվությանօրը, ամիսը, տարին | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման,հավելված 1, կետ 4, ենթակետ 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային դիտողական |  |
| **22.** | Ամբողջական արյան վերցման գործընթացի ժամանակ բուժաշխատողի կողմից լրացվում է փորձանոթների գրանցման մատյանը, փորձանոթների վրա` փորձանոթների գրանցման մատյանի կարգահամարը | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման,հավելված 1, կետ 4, ենթակետ 2, Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-իN 02-Ն հրաման, հավելված 7,հավելված 18, բաժին 7 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային դիտողական |  |
| **23**․ | Ամբողջական արյան վերցման գործընթացի ժամանակ բուժաշխատողի կողմից լրացվում է դոնորական արյան հետազոտությունների իրականացման ուղեգիրը | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման, հավելված 1, կետ 4, ենթակետ 2, Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, հավելված 8,հավելված 18, բաժին 8 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային դիտողական |  |
| **24.** | Առաջին անգամ արյան դոնոր հանդիսացող անձի մոտ որոշվում է արյան խմբային պատկանելիությունը և | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման,հավելված 1, կետ 4.1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | նախնական արդյունքը գրանցվում է արյան հավաքման պարկի պիտակի վրա |  |  |  |  |  |  |  |
| **25**․ | Արյան հետազոտությունների իրականաց- ման համար դոնորական արյան փորձանմուշներն ուղարկվում են համապատասխան լաբորատորիաներ՝ դոնորական արյան հետազոտությունների իրականացման ուղեգրի, դոնորի բժշկական թերթիկ/ակտիվ դոնորի բժշկական քարտիհետ միասին | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման,հավելված 1, կետ 5 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **26**․ | Հետազոտման արդյունքների հիման վրա դոնորական արյունն օգտագործման համապիտանի համարվելու դեպքում, պատասխանատու բժիշկը լրացնում և ստորագրում է էրիթրոցիտային զանգվածի և պլազմայի պարկերի վրա փակցվող լրացուցիչ պիտակները, դրանց վրա նշելով՝ արյան բաղադրամասը պատրաստող բժշկական կազմակերպության անվանումը, արյունատվության համարը, խմբային և ռեզուս պատկանելիությունը, բաղադրամասի անվանումը և քանակը, պատրաստման ամսաթիվը, պիտանիության ժամկետը, պատասխանատու բժշկի ազգանունը ևստորագրությունը | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման,հավելված 1, կետ 7 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային դիտողական |  |
| **27.** | Հետազոտման արդյունքների համաձայն օգտագործման համար ոչ պիտանի դոնորական արյունն, այդ դոնորականարյունից ստացված բաղադրամասերն | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման,հավելված 1, կետ 8, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ենթարկվում են խոտանման, դրանց տվյալները գրանցելով խոտանման մատյանում | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման,հավելված, կետ 10, Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման,հավելված 13,հավելված 18, բաժին 13 |  |  |  |  |  |  |
| **28.** | Խոտանման ենթակա արյունը կամ արյան բաղադրամասերը մինչև խոտանելը պահպանվում են խոտանման ենթակա արյան և արյան բաղադրամասերի համարնախատեսված սառնարանում | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման,հավելված, կետ 10 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային դիտողական |  |
| **29.** | Դոնորական արյան կամ արյան բաղադրա- մասերի խոտանումն իրականացվում է բժշկական կազմակերպության արյան ծառայության ստորաբաժանումներում` բժշկական կազմակերպությունում մշտապես գործող հանձնաժողովի կողմից (կազմված առնվազն երեք անձից) բժշկական կազմա- կերպության տնօրենի կնիքով հաստատված խոտանման ակտի հիման վրա, որի մեկ օրինակը պահպանվում է խոտանն իրակա- նացնող ստորաբաժանումում և մեկ օրինակը՝ բժշկական կազմակերպության հաշվապահական հաշվառմանստորաբաժանում | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման,հավելված, կետ 8, կետ 9 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **30.** | Դոնորի կողմից արյուն հանձնելու միջև ընկած դեպքերի ժամանակահատվածըկազմում է առնվազն 2 ամիս: | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 15-իN 10-Ն հրաման, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված, կետ 1 |  |  |  |  |  |  |
| **31.** | Պահպանվում է դոնորի կողմից ամբողջական արյուն հանձնելու առավելագույն թույլատրելի քանակը՝ տղամարդկանց համար տարեկան հինգ,կանանց համար` չորս անգամ | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 15-իN 10-Ն հրաման, հավելված, կետ 1 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **32.** | Ամբողջական արյուն հանձնելու և 1 միավոր էրիթրոցիտների հավաքման միջև ընկած ժամանակահատվածըառնվազն 2 ամիս է | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 15-իN 10-Ն հրաման,հավելված, կետ 3 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **33.** | Ամբողջական արյուն հանձնելու և մեկ պլազմաֆերեզի միջև ընդմիջումը կազմում է մեկ ամսից ոչ պակաս | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 15-իN 10-Ն հրաման,հավելված, կետ 4 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **34.** | Ամբողջական արյուն հանձնելու և մեկ թրոմբոցիտաֆերեզի միջև ընդմիջումը կազմում է մեկ ամսից ոչ պակաս | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 15-իN 10-Ն հրաման,հավելված, կետ 5 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **35.** | Դոնորի կողմից արյան պլազմայի միանվագ հանձնման դեպքում առավելագույն ծավալը չի գերազանցում 750 միլիլիտրը (ներառյալ` հակամակարդիչ լուծույթը), իսկ առավելա- գույն տարեկան ծավալը՝ 25 լիտրը (ներառյալ հակամակարդիչ լուծույթը), իսկտարեկան պլազմաֆերեզի թիվը՝ 33-ը | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 15-իN 10-Ն հրաման, հավելված, կետ 7 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **36.** | Դոնորի կողմից պլազմայի հանձնման միջև ընկած ժամանակահատվածը կազմում է առնվազն 14 օր, բայց ոչ 2ամիս և ավելի | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 15-իN 10-Ն հրաման,հավելված, կետ 8 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **37.** | Դոնորի կողմից տրոմբոցիտների հանձնման միջև ընկած ժամանակահատվածը առնվազն 14 օր է | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 15-իN 10-Ն հրաման,հավելված, կետ 9 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **38.** | Տարվա ընթացքում տրոմբոցիտների հանձնումը իրականացվում է ոչ ավելի, քան 24 անգամ | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 15-իN 10-Ն հրաման,հավելված, կետ 9 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **39.** | Երկշաբաթյա ընդմիջումով 15 անգամ տրոմբոցիտաֆերեզ իրականացնելուց հետո տրվում է 3 ամիս ընդմիջում | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 15-իN 10-Ն հրաման,հավելված, կետ 11 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **40.** | Դոնորական արյան փորձանմուշը պարտադիր հետազոտվում է վիրուսային հեպատիտ Բ-ի, վիրուսային հեպատիտ Ց- ի, սիֆիլիսի, մարդու իմունային անբավարարության վարակի, բրուցելոզի ինֆեկցիաների /վարակների/հարուցիչների նկատմամբ | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 3 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **41.** | Դոնորական արյան փորձանմուշների պարտադիր հետազոտությունների միջոցով որոշվում է դոնորական արյան փորձանմուշի խմբային և ռեզուսպատկանելիությունը | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-ի N 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 4 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **42.** | Դոնորական արյան փորձանմուշի մեջ պարտադիր որոշվում է ալանինամինատրանսֆերազաֆերմենտի(ԱԼՏ) քանակը | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-իN 12-Ն հրաման,հավելված, կետ 5 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| ԴՈՆՈՐԱԿԱՆ ԱՐՅԱՆ ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳՆ ՈՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **43.** | Խմբային և ռեզուս պատկանելիության որոշման նպատակով վերցված փորձանմուշները պահպանվում են +2+40C ջերմաստիճանի պայմանում 14 օրացուցային օր, որից հետո խոտանվում են | **«**Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» օրենք, հոդված 24, մաս 1, Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-իN 12-Ն հրաման, հավելված, կետ 10, ենթակետ 2, Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 25-իN 03-Ն հրաման, հավելված,կետեր 8-10 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **44.** | Ռեզուս բացասական դոնորների արյան փորձանմուշում որոշվում է հակա-Դե (հակա-D) հակամարմիններիառկայությունը | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-իN 12-Ն հրաման,հավելված, կետ 12 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **45.** | Դոնորական արյան փորձանմուշում որոշվում է Քելլ (Kell) հակածինը` ագլյուտինացիայի մեթոդով | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-իN 12-Ն հրաման,հավելված, կետ 13 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **46.** | Արյունատվության, պլազմաֆերեզի համար ուղեգրի ձևը համապատասխանում է հաստատված ձևին և լրացվում է լրացման կարգինհամապատասխան | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, հավելված 5, հավելված 18, բաժին 5 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| **47.** | Դոնորական արյան վարակային անվտանգության հետազոտությունների գրանցման մատյանի ձևըհամապատասխանում է հաստատված | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, հավելված 9,հավելված 18, բաժին 9 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ձևին և լրացվում է սահմանված կարգինհամապատասխան |  |  |  |  |  |  |  |
| **48.** | Դոնորական արյան իմունաարյունաբանական հետազոտությունների մատյանը համապա- տասխանում է հաստատված ձևին և լրացվում է սահմանված կարգինհամապատասխան | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, հավելված 10, հավելված 18, բաժին 10 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| **49.** | Արյան բաղադրամասերի տրամադրման մատյանի ձևը համապատասխանում է հաստատված ձևին և լրացվում է լրացմանկարգին համապատասխան | Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման, հավելված 12,հավելված 18, բաժին 12 |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| **50.** | Արյան դոնորների հավաքագրման և բժշկական զննման բաժնում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկականգործիքները. | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,հավելված N 13, կետ 48.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Հեմոմետր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Ագլյուտինացիոն քարտեր կամպլաստմասե պլանշետներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Փորձանոթներ, փորձանոթներիշտատիվներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Ախտազերծող լուծույթներ,էքսիկատորներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Տոնոմետր, ֆոնենդոսկոպ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ջերմաչափ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 7) | Վթարային իրավիճակների դեղատուփ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 8) | Բժշկական սեղաններ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 9) | Լաբորատոր սեղաններ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 10) | Լաբորատոր աթոռներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 11) | Աթոռներ, բազկաթոռներ և թիկնաթոռներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **51.** | Արյան դոնորների հավաքագրման և բժշկական զննման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով**.** | Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,հավելված N 13, կետ 48.1,հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրիառկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրիառկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| **52.** | Արյան բաղադրամասերի ստուգման բաժնում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկականգործիքները. | Կառավարության2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,հավելված N 13, կետ 48.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Պլազմահանիչ (պլազմաէքստրակտոր) |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Հեմակոն 500/300 տիպի տոպրակներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Հեմակոն տոպրակների հալափակիչ կամմեխանիկական փակիչ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Դոնորական կշեռք-խառնիչ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Փորձանոթներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Փորձանոթների շտատիվներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7) | Սառնարան (+4օC, +8օC)` էրիթրոցիտներըպահելու համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 8) | Սառնարան (-20օC և ավելի)` պլազմաներիարագ սառեցնելու համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 9) | Սառնարան (-20օC և ավելի)` պլազմաներըպահելու համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 10) | Մկրատներ, ոչ ատամնավոր սեղմիչներ,ներարկիչներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 11) | Էքսիկատորներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 12) | Դոնորական բազկաթոռ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 13) | Լաբորատոր սեղաններ, աթոռներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 14) | Լաբորատոր կշեռք |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 15) | Առաջին օգնության դեղորայքի պահարան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 16) | Աթոռներ, բազկաթոռներ, սեղաններ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| **53.** | Արյան բաղադրամասերի ստուգման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,հավելված N 13, կետ 48.2,հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրա- պետության օրենքով սահմանված դեպքե- րում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաս-տագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանվածդեպքերում և ժամկետներում |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրիառկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| **54.** | Արյան բաղադրամասերի անվտանգության լաբորատոր ստուգման բաժնի **փորձանմուշների վերցման, ընդունման և գրանցման սենյակում** առկա են հետևյալ սարքավորումները ևբժշկական գործիքները․ | Կառավարության2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,հավելված N 13, կետ 48.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Փորձանմուշների վերցման լաբորատորսեղան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Փորձանմուշների ընդունման լաբորատորսեղան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Ախտազերծող լուծույթներ,էքսիկատորներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Մանրէասպան լամպ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Վթարային իրավիճակների դեղատուփ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Լվացարան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 7) | Պահարան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| **55.** | Արյան բաղադրամասերի անվտանգության լաբորատոր ստուգման բաժնի ի**մունոարյունաբանական հետազոտությունների սենյակում** առկա են հետևյալ սարքավորումները ևբժշկական գործիքները․ | Կառավարության2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867-Ն որոշում,հավելված N 13, կետ 48.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Լաբորատոր ցենտրիֆուգա |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Կաթոցիչներ (պիպետկաներ) |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Ագլյուտինացիոն քարտեր, սպիտակհախճապակյա ափսեներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Պետրիի թասեր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Թերմոստատ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Ինակտիվատոր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 7) | Սառնարան (+4օC, +8օC)`փորձանմուշները պահելու համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 8) | Սառնարան (+2օC, +8օC)` ռեակտիվներըպահելու համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 9) | Էքսիկատորներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 10) | Փորձանոթներ, փորձանոթների շտատիվ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 11) | Վթարային իրավիճակների դեղատուփ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 12) | Լաբորատոր սեղաններ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 13) | Լաբորատոր աթոռներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 14) | Լվացարան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 15) | Պահարան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| **56**․ | Արյան բաղադրամասերի անվտանգության լաբորատոր ստուգման բաժնի կլինիկական հետազոտությունների սենյակում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները (կլինիկական հետազոտությունները պարտադիր արվում են այն արյան ծառայություններում, որոնքունեն կադրային և պլազմային դոնորներ). | Կառավարության2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,հավելված N 13, կետ 48.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավտոմատ կաթոցիչներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Կաթոցիչների ծայրադիրներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Ֆոտոմետր կամ ֆոտոէլեկտրակալորիմետր ևռեֆրակտոմետր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Առարկայական ապակիներ,ծածկապակիներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Գորյաևի հաշվիչ խցիկ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Մանրադիտակ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7) | Լեյկոֆորմուլյաի հաշվիչ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 8) | Սառնարան (+4օC, +8օC)` փորձանմուշներպահելու համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 9) | Սառնարան (+2օC, +8օC)` ռեակտիվներպահելու համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 10) | Էքսիկատորներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 11) | Փորձանոթներ, փորձանոթներիշտատիվներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 12) | Լաբորատոր ցենտրիֆուգա |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 13) | Վթարային իրավիճակների դեղատուփ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 14) | Լաբորատոր սեղաններ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 15) | Լաբորատոր աթոռներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 16) | Լվացարան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| **57.** | Արյան բաղադրամասերի անվտանգության լաբորատոր ստուգման բաժնի **իմունոֆերմենտային մեթոդով շճաբանական հետազոտությունների սենյակում** առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկականգործիքները. | Կառավարության2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,հավելված N 13, կետ 48.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ֆոտոմետր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Լվացող սարքավորում |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Թերմոստատ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Ավտոմատ կաթոցիչներ` ծայրադիրներով |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Սառնարան (+2օC, +8օC)` թեստ-համակարգերը պահելու համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Լաբորատոր սեղաններ, աթոռներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 7) | Էքսիկատորներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 8) | Հոսող ջրի առկայություն |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 9) | Վթարային իրավիճակների դեղատուփ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **58.** | Արյան բաղադրամասերի անվտանգության լաբորատոր ստուգման բաժնի ոչ իմունոֆերմենտային մեթոդով շճաբանական հետազոտությունների սենյակում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկականգործիքները․ | Կառավարության2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,հավելված N 13, կետ 48.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Թափահարիչ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Ավտոմատ կաթոցիչներ` ծայրադիրներով |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Սառնարան (+2օC, +8օC)` թեստ-համակարգերը պահելու համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Լաբորատոր սեղաններ, աթոռներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Էքսիկատորներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Պահարան` լաբորատոր ամանեղենիհամար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 7) | Հոսող ջրի առկայություն |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| **59**․ | Արյան բաղադրամասերի անվտանգության լաբորատոր ստուգման լվացման սենյակում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկականգործիքները. | Կառավարության2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,հավելված N 13, կետ 48.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ջրաթորիչ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Չորացնող պահարան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Ախտազերծող տարաներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Լաբորատոր սեղաններ, աթոռներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Պահարան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Լվացարաններ, լվացքի թասեր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| **60**․ | Արյան բաղադրամասերի անվտանգության լաբորատոր ստուգմանբաժինը հագեցած է կադրերով. | Կառավարության2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում, |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված N 13, կետ 48.3,հավելված N 5 կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրա- պետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակա- կան մասնագիտական զարգացմանհավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրիառկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| **61**․ | Տրանսֆուզիոլոգիական օգնության, արյան բաղադրամասերի պաշարման և առաքման բաժնում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկականգործիքները․ | Կառավարության2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,հավելված N 13, կետ 48.4 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Սառնարան (+4օC, +8օC)` էրիթրոցիտներ պահելու համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Սառնարան (+20օC և ավելի)` պլազմաները պահելու համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Բժշկական սեղաններ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Բժշկական պահարաններ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5) | Աթոռներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| ԱՐՅՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ |
| **62**․ | Արյան բաղադրամասերի պետական պաշարների ստեղծման, պահպանման ու նորացման համար բժշկական կազմակերպության ղեկավարի կողմիցնշանակվել է պատասխանատու անձ | Կառավարության2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում, հավելված, կետ 4 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **63.** | Արյան պետական պաշարների մեջ ներառված են. | Կառավարության2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում, հավելված, կետ 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Փոխներարկման համար պիտանի արյան բաղադրամասեր (արյան պարտադիր հետազոտությունների ցանկին, իրականացման կարգին ու մեթոդներին համապատասխան, հետազոտված արյան բաղադրամասեր) մշտապես պահպանվող և թարմացվող նվազագույն ծավալով Հայաստանի Հանրապետության ԱՆ«Պրոֆեսոր Ռ. Օ. Յոլյանի անվան արյունաբանական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության համար առնվազն 100 պարկ արյան բաղադրամասեր` սահմանվածհամամասնությամբ | Կառավարության2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում,հավելված, կետ 7, ենթակետ 1, պարբերություն ա,կետ 13, Առողջապահության նախարարի2012 թվականի օգոստոսի 7-ի N 12-Ն հրաման |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 2) | Փոխներարկման համար պիտանի արյան բաղադրամասեր (արյան պարտադիր հետազոտությունների ցանկին,իրականացման կարգին ու մեթոդներին | Կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում, |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | համապատասխան, հետազոտված արյան բաղադրամասեր) մշտապես պահպանվող և թարմացվող նվազագույն ծավալով համապատասխան տեսակների գործունեության լիցենզիա ունեցող՝ արյան դոնորություն և փոխներարկումային բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող բժշկական կազմակերպությունների համար առնվազն 25 պարկ արյան բաղադրամասեր` սահմանվածհամամասնությամբ | հավելված, կետ 7, ենթակետ 1, պարբերություն բ,կետ 13, Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-իN 12-Ն հրաման |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Արյան հավաքման համար պարկեր | Կառավարության2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում,հավելված, կետ 7, ենթակետ 2 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Սառնարանային ցենտրիֆուգաներ | Կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում,հավելված, կետ 7, ենթակետ 3 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Արյան հավաքման պարկերի զոդիչներ | Կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում,հավելված, կետ 7, ենթակետ 4 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Կշեռք-ճոճանակներ | Կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում,հավելված, կետ 7, ենթակետ 5 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 7) | Թեստ-համակարգեր, ազդանյութեր և անհրաժեշտ պարագաներ` արյանփորձանմուշների հետազոտման համար | Կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-իN 1070-Ն որոշում, |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | հավելված, կետ 7, ենթակետ 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8) | Փոխներարկման համակարգեր | Կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում,հավելված, կետ 7, ենթակետ 7 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 9) | Ծախսանյութեր (քլոր հեքսիդինի սպիրտային լուծույթ, սկարիֆիկատոր, սպիրտային անձեռոցիկ, բժշկական սպեղանի, էթիլսպիրտ, վիրակապ, բամբակ, ֆիզիոլոգիական լուծույթ) ևվիրաբուժական գործիքներ) | Կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում,հավելված, կետ 7, ենթակետ 8 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 10) | Արյան բաղադրամասերի պահպանման համար նախատեսված հատուկ սառնարաններ և սառցարաններ | Կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում,հավելված, կետ 7, ենթակետ 9 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 11) | Արյան և արյան բաղադրամասերի տեղափոխման համար հատուկ արկղեր (կոնտեյներներ)` սառցային շղթան ապահովելու համար և փոխադրամիջոցի համար նախատեսված սառնարաններ(12V) | Կառավարության2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում,հավելված, կետ 7, ենթակետ 10 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 12) | Արյան և արյան բաղադրամասերի տեղափոխման համար համապատասխան ձայնային ու լուսայինազդանշաններով փոխադրամիջոցներ | Կառավարության2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում,հավելված, կետ 7, ենթակետ 11 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 13) | Ռազմական դրության և արտակարգ իրավիճակների պայմաններում արյան հավաքման և արյան բաղադրամասերիստացման գործընթացը անխափան | Կառավարության2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում,հավելված, կետ 7, ենթակետ 12 |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | կազմակերպելու համար ինքնուրույն էլեկտրամատակարարման սարքեր |  |  |  |  |  |  |  |
| **64.** | Արյան բաղադրամասերի պետական պաշարները մշտապես նորացվում են սահմանված ժամկետներում` պահպանելով դրանց չնվազողքանակները․ | Կառավարության2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում, հավելված, կետ 11 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Էրիթրոցիտային զանգված` պիտանիության ժամկետի 3/4-ըլրանալուց հետո |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 2) | Թարմ սառեցված պլազմա` պիտանիության ժամկետի 3/5-ըլրանալուց հետո |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 3) | Արյան հավաքման, հետազոտման և փոխներարկման համար նախատեսված թեստ-համակարգերը, ազդանյութերը և ծախսանյութերը՝ պիտանիությանժամկետի 2/3-ը լրանալուց հետո: |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| **65**․ | Իմունոարյունաբանության բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկականգործիքները. | Կառավարության2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,հավելված N 13, կետ 49.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Շիճուկների ինակտիվացիայի ապարատ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Թերմոստատ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Ռեակտիվների պահպանման սառնարան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Պլազմաների պահպանման սառնարան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Տարբեր հզորության ցենտրիֆուգաներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Պիպետների հավաքածու |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 7) | Ծայրակալներ` միկրոպիպետների համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8) | Ծրագրավորող թերմոստատ (թերմոցիկլեր,ամպլիֆիկատոր) |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 9) | Շտատիվ` միկրոփորձանոթների համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 10) | Թափահարիչ` «Վորտեքս» տիպի |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 11) | Հորիզոնական էլեկտրաֆորեզի խցիկ`հաստատուն հոսանքի աղբյուրով |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 12) | Ֆոտոապարատ` ուլտրամանուշակագույն |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 13) | Քարտեր` տարբեր էրիթրոցիտար համակարգերի անտիգենների և հակաէրիթրոցիտար հակամարմիններիորոշման համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 14) | Անտիգենների որոշման համարմոնոնոկլեար ռեագենտներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 15) | Պլաստմասե պլաստներ կամ սպիտակպլաստմասե ափսեներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 16) | Իմունոգլոբուլինների համակարգ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 17) | Սրվակներ շիճուկների համար ռետինե և մետաղական խցաններով (տարբերչափերի) |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 18) | Ապարատ սրվակները փակելու համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 19) | Միախողովակ, վեց խողովականիմիկրոշպրիցներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 20) | Լաբորատոր սեղաններ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 21) | Լաբորատոր աթոռներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 22) | Հոսող ջրի պարտադիր առկայություն |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| **66**․ | Իմունոարյունաբանության բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,հավելված N 13, կետ 49.1,հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրիառկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրիառկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| **67**․ | Սերոլոգիական բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկական գործիքները․ | Կառավարության2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,հավելված N 13 կետ 49.2 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ֆոտոմետր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Թափահարիչ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Պիպետներ-դոզատորներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Ծայրադիրներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Ստերիլիզատոր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Թերմոստատ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 7) | Շիճուկների ինակտիվատոր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 8) | Տարբեր ինֆեկցիոն և վարակիչ հիվանդությունների ստուգման համարառանձին սենյակներ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9) | Բավարար քանակությամբ սառնարաններ` չհետազոտված և հետազոտված (ինֆեկցիայի կասկածով) փորձանմուշների, ինչպես նաևռեակտիվների պահպանման համար |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| **68.** | Արյան և արյան բաղադրամասերի պաշարման բաժանմունքում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկականգործիքները․ | Կառավարության2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,հավելված N 13, կետ 49.3 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Պլազմայի էքստրակտոր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Ռեֆրեժերատորային ցենտրիֆուգեր |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 3) | Կշեռք |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 4) | Սառնարաններ (+4օC, +6օC) |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 5) | Արյան բաղադրամասերի համարկրկնակի պլաստիկ տարաներ (500/300) |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 6) | Բազմաֆունկցիոնալ բազկաթոռ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 7) | Լաբորատոր սեղաններ |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| **69.** | Արյան և արյան բաղադրամասերի պաշարման բաժանմունքը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,հավելված N 13, կետ 49.3,հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտականզարգացման հավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացմանհավաստագրի առկայությամբ |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |
| **70.** | Արյունաբանական կենտրոնի առաքման բաժնում առկա են հետևյալ սարքավորումները և բժշկականգործիքները․ | Կառավարության2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,հավելված N 13, կետ 49.6 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Սառնարան (-20օC) |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| 2) | Տնային սառնարան |  |  |  |  | 5 | Դիտողական |  |
| **71.** | Արյունաբանական կենտրոնի առաքման բաժինը հագեցած է կադրերով․ | Կառավարության2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում,հավելված N 13, կետ 49.6,հավելված N 5, կետ 18 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Ավագ բուժաշխատող - համապատասխան հետդիպլոմային կրթության և վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներում շարունակական մասնագիտական զարգացման հավաստագրիառկայությամբ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| 2) | Միջին բուժաշխատող` վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված դեպքերում և ժամկետներումշարունակական մասնագիտական |  |  |  |  | 3 | Փաստաթղթային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | զարգացման հավաստագրիառկայությամբ |  |  |  |  |  |  |  |
| **72**․ | Արտագնա պայմաններում դոնորական արյան հավաքումն իրականացվում է բժշկական կազմակերպության տնօրենի հրամանով ստեղծված աշխատանքային խմբի կողմից հետևյալ կազմով՝ բժիշկ, բուժքույր, բուժաշխատող, վարորդ, որի թիվը կարող է փոփոխվել կապված նախատեսվող արյունատվությանծավալից | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման,հավելված 2, կետ 1, կետ 2 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **73**․ | Դոնորական արյան հավաքման համար տարածքում, արյան հավաքման շարժական կայանում (մասնագիտացված ավտոմեքենա) առկա են արյունատվության կազմակերպմանհամար անհրաժեշտ սարքավորումները․ | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման,հավելված 2, կետ 5 |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Կշեռք-ճոճանակ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային,դիտողական |  |
| 2) | Զոդիչ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային,դիտողական |  |
| 3) | +2+60 C ջերմաստիճան ապահովող ջերմամեկուսիչ արկղեր (կոնտեյներներ) |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 4) | Դոնորական բազկաթոռ (ծալվող) կամբժշկական թախտ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային,դիտողական |  |
| 5) | Ավտոնոմ էլեկտրամատակարարմանսարք |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային,դիտողական |  |
| 6) | Հեմոգլոբինը որոշելու սարք |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային,դիտողական |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7) | Նյութերը` հականեխիչ լուծույթ, սպիրտ, հակաշոկային դեղեր, բամբակ, բինտ,բախիլներ |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| 8) | Պարագաներ` արյան հավաքմանպարկեր, փորձանոթներ, լարան, սավաններ, ծածկոց |  |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| **74.** | Աշխատանքային խմբի, սարքավորումների, նյութերի և պարագաների տեղափոխման համարփոխադրամիջոց | Առողջապահության նախարարի 2013 թ. փետրվարի 8-իN 07-Ն հրաման,հավելված 2, կետ 8 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային, դիտողական |  |
| **75**․ | Արտագնա պայմաններում հավաքած արյան, արյան հավաքման պահից մինչև արյան մշակումը (արյան բաղադրամասերի ստացումը) ընկած ժամանակահատվածը չի գերազանցում 6ժամը | Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրամանհավելված 2, կետ 6 |  |  |  | 5 | Փաստաթղթային |  |
| **76.** | Կազմակերպությունն ունի պաշտոնական ինտերնետային կայքէջ, որն առնվազն պարունակում է տեղեկատվություն ծառայությունների, գնացուցակի, բուժանձնակազմի վերաբերյալ սույն պարտականությունը չի տարածվում ռազմաբժշկական հաստատությունների, գյուղական համայնքների բժշկական ամբուլատորիա կամ առողջության կենտրոն հանդիսացող կամ ստոմատոլոգիական կաբինետի կամ մասնագիտական ոչ ավելի, քան երկու կաբինետի ձևով բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողներինկատմամբ) | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 28 մաս 1 կետ 8 |  |  |  | 3 | Էլեկտրոնային |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **77.** | Կազմակերպության պաշտոնական ինտերնետային կայքէջը ապահովում է հետադարձ կապի հնարավորություն մասնագիտական ծառայություններ մատուցողների հետ սույն պարտականությունը չի տարածվում ռազմաբժշկական հաստատությունների, գյուղական համայնքների բժշկական ամբուլատորիա կամ առողջության կենտրոն հանդիսացող կամ ստոմատոլոգիական կաբինետի կամ մասնագիտական ոչ ավելի, քան երկու կաբինետի ձևով բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողներինկատմամբ | «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք, հոդված 28 մաս 1 կետ 8 |  |  |  | 3 | Էլեկտրոնային |  |

# ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1.Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը վերոնշյալ ստուգաթերթով իրականացնում է վերահսկողություն և՛ պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով, և՛ վճարովի բժշկական օգնություն ու սպասարկում իրականացնելու դեպքերում։

# Նշում 1\*

1. Արյան ռեեստրում հավաքվում և գրանցվում են`

1. արյան դոնորությամբ և փոխներարկմամբ զբաղվող կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկատվությունը.
2. դոնորին վերաբերող տեղեկատվությունը.
3. արյան դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության ընթացքում առաջացած բարդությունների և կողմնակի երևույթների վերաբերյալ տեղեկատվությունը.
4. արյան դոնորությամբ և փոխներարկմամբ զբաղվող կազմակերպություններում առկա արյան և դրա բաղադրամասերի պաշարների վերաբերյալ տեղեկատվությունը.
5. արյան և դրա բաղադրամասերի խոտանման և դրա հիմքերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը (արյան և դրա բաղադրամասերի պահպանման ժամկետները լրանալու, անվտանգության ցուցանիշներին չհամապատասխանելու դեպքերում).
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած այլ տեղեկատվություն:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **«Այո»-առկա է, համապատասխանում է նորմատիվ իրավական ակտերի****պահանջներին, պահպանված են նորմատիվ իրավական ակտերի պահանջները** | **V** |  |  |
| **2.** | **«Ոչ»-բացակայում է, չի համապատասխանում, չի բավարարում նորմատիվ****իրավական ակտերի պահանջներին, առկա են խախտումներ** |  | **V** |  |
| **3.** | **«Չ/պ»-չի պահանջվում** |  |  | **V** |

# 5. ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐ

**1. Տվյալ ստուգաթերթը կազմվել է հետևյալ նորմատիվ իրավական ակտերի հիման վրա՝**

1. «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենք.
2. «Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» օրենք.
3. Կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշում.
4. Կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1070-Ն որոշում.
5. Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 7-ի N 06-Ն հրաման.
6. Առողջապահության նախարարի 2013 թվականի փետրվարի 8-ի N 07-Ն հրաման.
7. Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 18-Ն հրաման.
8. Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 24-ի N 02-Ն հրաման.
9. Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հունվարի 25-ի N 03-Ն հրաման.
10. Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի մայիսի 15-ի N 10-Ն հրաման.
11. Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի օգոստոսի 7-ի N 12-Ն հրաման.
12. Առողջապահության նախարարի 2012 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 17-Ն հրաման:

Տեսչական մարմնի ծառայող Տնտեսավարող

(ստորագրությունը) (ստորագրությունը)

»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

ՂԵԿԱՎԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼ Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ

18.10.2024